## 개발계획
1. 상수관망 GIS Shape을 불러와서, 유효성 검토 및 유효성 변환하여 지도 상에 표시한다.
1.1 GIS Shape(18종) 불러오기
|  | 1.1.1 점 | WTL_BEJP_PS.shp |  |  | 제외
|  |  | WTL_VALV_PS.shp |  | 밸브
|  |  | WTL_FIRE_PS.shp |  | 소화전
|  |  | WTL_FLOW_PS.shp |  | 유량계
|  |  | WTL_META_PS.shp |  | 수도계량기
|  |  | WTL_STPI_PS.shp |  |  | 제외
|  |  | WTL_PRGA_PS.shp |  | 수압계
|  | 1.1.2 선 | WTL_PIPE_LS.shp |  | 급수관로
|  |  | WTL_SPLY_LS.shp |  | 급수관로
|  | 1.1.3 면 | WTL_PURI_AS.shp |  | 정수장
|  |  | WTL_SERV_AS.shp |  | 배수지
|  |  | WTL_PRES_AS.shp |  | 가압장
|  |  | WTL_VALB_AS.shp |  | 밸브실
|  |  | WTL_GAIN_AS.shp |  | 수원지
|  |  | WTL_HEAD_AS.shp |  | 취수장
|  |  | WTL_BLBG_AS.shp |  | 대블럭
|  |  | WTL_BLBM_AS.shp |  | 중블럭
|  |  | WTL_BLSM_AS.shp |  | 소블럭
1.2 Shape Type 선택
1.3 선택된 Shape의 좌표계 및 속성 표시(유효성 검토)
1.3.1 좌표계 유효성 검토
1.3.2 속성 유효성 검토
1.4 선택된 Shape의 좌표계 및 속성을 표준 좌표계 및 속성으로 매핑(유효성 변환)
1.4.1 표준CoordSystem으로 변환
1.4.2 선택속성을 표준속성으로 매핑
1.4.3 표준속성이 없는 경우 표준속성 추가
1.4.4 표준속성으로 자료 이관
1.5 지도상에 선택레이어를 추가하고 표시
1.6 표준화된 선택레이어 저장
2. GIS Shape 편집
2.1 점(PointShape) 편집
|  | 2.1.1 생성 | 2.1.1.1 점생성(NewPoint)
|  | 2.1.2 삭제 | 2.1.2.1 점삭제(DeletePoint)
|  | 2.1.3 수정 | 2.1.3.1 점이동(MovePoint)
2.2 선(LineShape) 편집
|  | 2.2.1 생성 | 2.2.1.1 선생성(NewLine)
|  | 2.2.2 삭제 | 2.2.2.1 선삭제(DeleteLine)
|  | 2.2.3 수정 | 2.2.3.1 선수정(EditLineVertex) | 2.2.3.1.1 점생성(InsertVertex)
2.2.3.1.2 점삭제(DeleteVertex)
2.2.3.1.3 점이동(MoveVertex)
2.2.3.2 선이동(MoveLine)
2.2.3.3 선분할(SeparateLine)
2.2.3.4 선병합(UnionLine)
2.3 면(AreaShape) 편집
|  | 2.3.1 생성 | 2.3.1.1 면생성(NewArea)
|  | 2.3.2 삭제 | 2.3.2.1 면삭제(DeleteArea)
|  | 2.3.3 수정 | 2.3.3.1 면수정(EditAreaVertex) | 2.3.3.1.1 점생성(InsertVertex)
2.3.3.1.2 점삭제(DeleteVertex)
2.3.3.1.3 점이동(MoveVertex)
2.3.3.2 면이동(MoveArea)
2.3.3.3 면분할(SeparateArea)
2.3.3.4 면병합(UnionArea)
2.4 속성 편집(EditAttribute)
* | snapping기능(공통)
* | 분할인경우 동일속성으로 복사
* | 병합인경우 속성을 선택하는 기능
3. GIS Shape파일을 INP파일로 변환
3.1 Shape파일을 INP Netwok구조로 변환
3.1.1 Nodes
3.1.2 Links
3.1.3 Pattern
3.1.4 Curves
3.1.5 Controls
3.1.6 Labels
3.1.7 Rules
3.1.8 Tanks
3.1.9 Reservoirs
3.1.10 Pumps
3.1.11 Valves
3.2 INP Network구조를 INP 파일로 저장하기
4. INP 파일을 DPF파일로 변환
4.1 INP파일을 FirebirdDB로 변환
4.1.1 INP 압축파일 만들기
4.1.2 FDB에 적재
4.2 FirebirdDB를 DPF파일로 변환
4.2.1 gbak프로그램 수행
Note on C24: 선택된 Shape file의 좌표계와 표준 좌표계가 상이한 경우 좌표변환을 수행한다.
Note on C25: 선택된 Shape(dbf) 속성 수, 속성명이 일치하는지 판단하고, 표준속성에 없는 속성은 별도의 색으로 구분하여 매핑 대상으로 한다.

## WTL_BEJP_PS
CREATE TABLE WTL_BEJP_PS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String
| 형식 String(32767), | 형식 | String
| 설치위치 String(32767), | 설치위치 | String
| 밸브실부호 String(32767), | 밸브실부호 | String
| 밸브실번호 String(32767), | 밸브실번호 | String
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date
| 블록명 String(32767) | 블록명 | String
);

## 대블럭_WTL_BLBG_AS
CREATE TABLE WTL_BLBG_AS ( -- 대블럭 |  |  |  | CREATE TABLE WTL_BLBG_AS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 블록명 String(32767), | 블록명 | String |  | BLK_NAM String(32767),
| 급수계통명 String(32767), | 급수계통명 | String |  | WSP_NAM String(32767),
| 최대급수량 Double, | 최대급수량 | Double |  | WSP_BIG Double,
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 인구 Double, | 인구 | Double |  | PPL_NUM Double,
| 세대수 Double, | 세대수 | Double |  | GNR_NUM Double,
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date
| Shape_Leng Double, | Shape_Leng | Double | );
| Shape_Area Double | Shape_Area | Double
);

## 중블럭_WTL_BLBM_AS
CREATE TABLE WTL_BLBM_AS ( -- 중블럭
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String | CREATE TABLE WTL_BLBM_AS (
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | SGCCD String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 블록명 String(32767), | 블록명 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 급수계통명 String(32767), | 급수계통명 | String |  | BLK_NAM String(32767),
| 최대급수량 Double, | 최대급수량 | Double |  | WSP_NAM String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | WSP_BIG Double,
| 인구 Double, | 인구 | Double |  | MNG_CDE String(32767),
| 세대수 Double, | 세대수 | Double |  | PPL_NUM Double,
| 대블록부호 String(32767), | 대블록부호 | String |  | GNR_NUM Double,
| 대블록번호 String(32767), | 대블록번호 | String |  | UBL_CDE String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UBL_IDN String(32767),
| Shape_Leng Double, | Shape_Leng | Double |  | UPD_DTM Date
| Shape_Area Double | Shape_Area | Double | );
);

## 소블럭_WTL_BLSM_AS
CREATE TABLE WTL_BLSM_AS ( -- 소블럭 |  |  |  | CREATE TABLE WTL_BLSM_AS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 블록명 String(32767), | 블록명 | String |  | BLK_NAM String(32767),
| 급수시설명 String(32767), | 급수시설명 | String |  | WSP_NAM String(32767),
| 최대급수량 Double, | 최대급수량 | Double |  | WSP_BIG Double,
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 인구 Double, | 인구 | Double |  | PPL_NUM Double,
| 세대수 Double, | 세대수 | Double |  | GNR_NUM Double,
| 중블록부호 String(32767), | 중블록부호 | String |  | UBL_CDE String(32767),
| 중블록번호 String(32767), | 중블록번호 | String |  | UBL_IDN String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date
| Shape_Leng Double, | Shape_Leng | Double | );
| Shape_Area Double, | Shape_Area | Double
| OFID Double | OFID | Double
);

## 소화전_WTL_FIRE_PS
CREATE TABLE WTL_FIRE_PS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_FIRE_PS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String |  | IST_YMD String(32767),
| 수용가번호 String(32767), | 수용가번호 | String |  | DMNO String(32767),
| 소화전형식 String(32767), | 소화전형식 | String |  | MOF_CDE String(32767),
| 소화전구경 Double, | 소화전구경 | Double |  | FIR_DIP Double,
| 배수관구경 Double, | 배수관구경 | Double |  | PIP_DIP Double,
| 급수탑높이 Double, | 급수탑높이 | Double |  | SUP_HIT Double,
| 방향각 Double, | 방향각 | Double |  | ANG_DIR Double,
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date
| 블록명 String(32767) | 블록명 | String | );
);

## 유량계_WTL_FLOW_PS
CREATE TABLE WTL_FLOW_PS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_FLOW_PS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String |  | IST_YMD String(32767),
| 유량계용도 String(32767), | 유량계용도 | String |  | GAG_CDE String(32767),
| 유량계형식 String(32767), | 유량계형식 | String |  | MOF_CDE String(32767),
| 유량계명 String(32767), | 유량계명 | String |  | FLO_NM String(32767),
| 구경 Double, | 구경 | Double |  | FLO_DIP Double,
| 제작회사명 String(32767), | 제작회사명 | String |  | PRD_NAM String(32767),
| 데이터처리 String(32767), | 데이터처리 | String |  | DAT_CDE String(32767),
| 방향각 Double, | 방향각 | Double |  | ANG_DIR Double,
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 상수관부호 String(32767), | 상수관부호 | String |  | PIP_CDE String(32767),
| 상수관번호 String(32767), | 상수관번호 | String |  | PIP_IDN String(32767),
| 밸브실부호 String(32767), | 밸브실부호 | String |  | VAB_CDE String(32767),
| 밸브실번호 String(32767), | 밸브실번호 | String |  | VAB_IDN String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 위치 String(32767), | 위치 | String |  | LOC_LOC String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date
| 블록명 String(32767), | 블록명 | String | );
| OFID Double | OFID | Double
);

## 수원지_WTL_GAIN_AS
CREATE TABLE WTL_GAIN_AS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_GAIN_AS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 준공일자 String(32767), | 준공일자 | String |  | FNS_YMD String(32767),
| 취수장명 String(32767), | 취수장명 | String |  | GAI_NAM String(32767),
| 상세주소 String(32767), | 상세주소 | String |  | DLAD String(32767),
| 수원구분 String(32767), | 수원구분 | String |  | WSR_CDE String(32767),
| 수계명 String(32767), | 수계명 | String |  | WSS_NAM String(32767),
| 평균취수량 Double, | 평균취수량 | Double |  | AGA_VOL Double,
| 시설용량 Double, | 시설용량 | Double |  | HGA_VOL Double,
| 펌프대수 Double, | 펌프대수 | Double |  | PMP_CNT Double,
| 펌프용량 Double, | 펌프용량 | Double |  | PMP_VOL Double,
| 부지면적 Double, | 부지면적 | Double |  | GAI_ARA Double,
| 도수방법 String(32767), | 도수방법 | String |  | WRW_CDE String(32767),
| 취수방법 String(32767), | 취수방법 | String |  | WGW_CDE String(32767),
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 시설물부호 String(32767), | 시설물부호 | String |  | HGH_CDE String(32767),
| 시설물번호 String(32767), | 시설물번호 | String |  | HGH_IDN String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date
| Shape_Leng Double, | Shape_Leng | Double | );
| Shape_Area Double, | Shape_Area | Double
| 블록명 String(32767) | 블록명 | String
);

## 취수장_WTL_HEAD_AS
CREATE TABLE WTL_HEAD_AS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_HEAD_AS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 준공일자 String(32767), | 준공일자 | String |  | FNS_YMD String(32767),
| 수원지명 String(32767), | 수원지명 | String |  | HEA_NAM String(32767),
| 상세주소 String(32767), | 상세주소 | String |  | WSR_CDE String(32767),
| 수원구분 String(32767), | 수원구분 | String |  | IRV_NAM String(32767),
| 유입하천명 String(32767), | 유입하천명 | String |  | RSV_VOL Double,
| 유효저수량 Double, | 유효저수량 | Double |  | RSV_ARA Double,
| 유역면적 Double, | 유역면적 | Double |  | FUL_ARA Double,
| 만수면적 Double, | 만수면적 | Double |  | THR_WAL Double,
| 갈수위 Double, | 갈수위 | Double |  | HTH_WAL Double,
| 최대갈수위 Double, | 최대갈수위 | Double |  | AVG_WAL Double,
| 평수위 Double, | 평수위 | Double |  | DRA_WAL Double,
| 홍수위 Double, | 홍수위 | Double |  | HDR_WAL Double,
| 최대홍수위 Double, | 최대홍수위 | Double |  | KEE_WAL Double,
| 사수위 Double, | 사수위 | Double |  | GUA_ARA Double,
| 구역면적 Double, | 구역면적 | Double |  | GUA_POP Double,
| 구역인구 Double, | 구역인구 | Double |  | CNT_NUM String(32767),
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | UPD_DTM Date
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date | );
| Shape_Leng Double, | Shape_Leng | Double
| Shape_Area Double, | Shape_Area | Double
| 블록명 String(32767) | 블록명 | String
);

## 계량기_WTL_META_PS
CREATE TABLE WTL_META_PS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_META_PS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 수용가번호 String(32767), | 수용가번호 | String |  | DMNO String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String |  | IST_YMD String(32767),
| 기물번호 String(32767), | 기물번호 | String |  | MET_NUM String(32767),
| 계량기구경 String(32767), | 계량기구경 | String |  | MET_DIP Double,
| 계량기형식 String(32767), | 계량기형식 | String |  | MET_MOF String(32767),
| 계량기감도 String(32767), | 계량기감도 | String |  | MET_STV String(32767),
| 제작회사명 String(32767), | 제작회사명 | String |  | PRD_NUM String(32767),
| 봉인 String(32767), | 봉인 | String |  | MET_STM String(32767),
| 계량기상태 String(32767), | 계량기상태 | String |  | MET_CST String(32767),
| 보호통위치 String(32767), | 보호통위치 | String |  | MTB_LOC String(32767),
| 보호통재질 String(32767), | 보호통재질 | String |  | MTB_MOP String(32767),
| 보호통상태 String(32767), | 보호통상태 | String |  | MTB_CST String(32767),
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 계량기번호 String(32767), | 계량기번호 | String |  | MET_IDN String(32767),
| 급수관부호 String(32767), | 급수관부호 | String |  | PIP_CDE String(32767),
| 급수관번호 String(32767), | 급수관번호 | String |  | PIP_IDN String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date,
| 검정일자 String(32767), | 검정일자 | String |  | CTF_YMD String(32767),
| 수전번호 String(32767), | 수전번호 | String |  | MEA_NUM String(32767),
| 급수상태 String(32767), | 급수상태 | String |  | MET_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 수용가명 String(32767), | 수용가명 | String |  | DMNM String(32767),
| 배수지부호 String(32767), | 배수지부호 | String |  | SRV_CDE String(32767),
| 배수지번호 String(32767), | 배수지번호 | String |  | SRV_IDN String(32767),
| 밸브실번호 String(32767), | 밸브실번호 | String |  | VAB_IDN String(32767),
| 비고 String(32767), | 비고 | String |  | DESCRIPT String(32767)
| 블록명 String(32767), | 블록명 | String | );
| OFID Double | OFID | Double
);

## 상수관_WTL_PIPE_LS
CREATE TABLE WTL_PIPE_LS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_PIPE_LS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String |  | IST_YMD String(32767),
| 도로명 String(32767), | 도로명 | String |  | ROD_NAM String(32767),
| 상수관용도 String(32767), | 상수관용도 | String |  | SAA_CDE String(32767),
| 관재질 String(32767), | 관재질 | String |  | MOP_CDE String(32767),
| 구경 Double, | 구경 | Double |  | PIP_DIP Double,
| 접합종류 String(32767), | 접합종류 | String |  | JHT_CDE String(32767),
| 매설환경 String(32767), | 매설환경 | String |  | UTG_LOC String(32767),
| 관갱생공 String(32767), | 관갱생공 | String |  | PIP_RHB String(32767),
| 갱생일자 String(32767), | 갱생일자 | String |  | RHB_YMD String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 위치설명 String(32767), | 위치설명 | String |  | LCEXP String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 연장 Double, | 연장 | Double |  | PIP_LEN Double,
| 최저깊이 Double, | 최저깊이 | Double |  | LOW_DEP Double,
| 최고깊이 Double, | 최고깊이 | Double |  | HGH_DEP Double,
| 변경일시 String(32767), | 변경일시 | String |  | UPD_DTM Date,
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 유수방향 String(32767), | 유수방향 | String |  | AWTR_DICD String(32767),
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 관라벨 String(32767), | 관라벨 | String |  | PIP_LBL String(32767),
| 비고 String(32767), | 비고 | String |  | DESCRIPT String(32767),
| SHAPE_LENG Double, | SHAPE_LENG | Double |  | PPL_SVECD String(32767)
| 블록명 String(32767), | 블록명 | String | );
| OFID Double | OFID | Double
);

## 가압장_WTL_PRES_AS
CREATE TABLE WTL_PRES_AS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_PRES_AS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 준공일자 String(32767), | 준공일자 | String |  | FNS_YMD String(32767),
| 가압장명 String(32767), | 가압장명 | String |  | PRS_NAM String(32767),
| 상세주소 String(32767), | 상세주소 | String |  | PRS_ARA Double,
| 부지면적 Double, | 부지면적 | Double |  | PRS_CDE String(32767),
| 가압형식 String(32767), | 가압형식 | String |  | SAG_CDE String(32767),
| 관리방법 String(32767), | 관리방법 | String |  | PRS_ALT Double,
| 가압장표고 Double, | 가압장표고 | Double |  | PRS_VOL Double,
| 시설용량 Double, | 시설용량 | Double |  | PMP_CNT Double,
| 펌프대수 Double, | 펌프대수 | Double |  | WSL_CDE String(32767),
| 완화설비 String(32767), | 완화설비 | String |  | WSL_VOL Double,
| 완화설비량 Double, | 완화설비량 | Double |  | WSL_MOF String(32767),
| 완화설비형 String(32767), | 완화설비형 | String |  | PRS_ARE String(32767),
| 가압구역 String(32767), | 가압구역 | String |  | PRS_SAH Double,
| 수혜가구 Double, | 수혜가구 | Double |  | CNT_NUM String(32767),
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | HGH_CDE String(32767),
| 시설물부호 String(32767), | 시설물부호 | String |  | HGH_IDN String(32767),
| 시설물번호 String(32767), | 시설물번호 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | UPD_DTM Date
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date | );
| Shape_Leng Double, | Shape_Leng | Double
| Shape_Area Double, | Shape_Area | Double
| 블록명 String(32767) | 블록명 | String
);

## 수압계_WTL_PRGA_PS
CREATE TABLE WTL_PRGA_PS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_PRGA_PS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String |  | IST_YMD String(32767),
| 수압계형식 String(32767), | 수압계형식 | String |  | PGA_CDE String(32767),
| 수압계용도 String(32767), | 수압계용도 | String |  | MOF_CDE String(32767),
| 구경 Double, | 구경 | Double |  | PGA_DIP Double,
| 데이터처리 String(32767), | 데이터처리 | String |  | DAT_CDE String(32767),
| 측정범위 Double, | 측정범위 | Double |  | STD_SAF Double,
| 평균압력 Double, | 평균압력 | Double |  | AVG_SAF Double,
| 측정압력 Double, | 측정압력 | Double |  | MSR_SAF Double,
| 배수관구경 Double, | 배수관구경 | Double |  | PIP_DIP Double,
| 제작회사명 String(32767), | 제작회사명 | String |  | PRD_NAM String(32767),
| 방향각 Double, | 방향각 | Double |  | ANG_DIR Double,
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 상수관부호 String(32767), | 상수관부호 | String |  | PIP_CDE String(32767),
| 상수관번호 String(32767), | 상수관번호 | String |  | PIP_IDN String(32767),
| 밸브실부호 String(32767), | 밸브실부호 | String |  | VAB_CDE String(32767),
| 밸브실번호 String(32767), | 밸브실번호 | String |  | VAB_IDN String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date
| 블록명 String(32767) | 블록명 | String | );
);

## 정수장_WTL_PURI_AS
CREATE TABLE WTL_PURI_AS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_PURI_AS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 준공일자 String(32767), | 준공일자 | String |  | FNS_YMD String(32767),
| 정수장명 String(32767), | 정수장명 | String |  | PUR_NAM String(32767),
| 상세주소 String(32767), | 상세주소 | String |  | WSR_CDE String(32767),
| 수원구분 String(32767), | 수원구분 | String |  | GAI_NAM String(32767),
| 관련취수장 String(32767), | 관련취수장 | String |  | SRV_NAM String(32767),
| 관련배수지 String(32767), | 관련배수지 | String |  | PUR_VOL Double,
| 시설용량 Double, | 시설용량 | Double |  | PWR_VOL Double,
| 계약전력 Double, | 계약전력 | Double |  | PUR_ARA Double,
| 부지면적 Double, | 부지면적 | Double |  | SAM_CDE String(32767),
| 여과방법 String(32767), | 여과방법 | String |  | DTF_CDE String(32767),
| 배출수처리 String(32767), | 배출수처리 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | HGH_CDE String(32767),
| 시설물부호 String(32767), | 시설물부호 | String |  | HGH_IDN String(32767),
| 시설물번호 String(32767), | 시설물번호 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | UPD_DTM Date
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date | );
| Shape_Leng Double, | Shape_Leng | Double
| Shape_Area Double, | Shape_Area | Double
| 블록명 String(32767) | 블록명 | String
);

## 배수지_WTL_SERV_AS
CREATE TABLE WTL_SERV_AS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_SERV_AS (
| OFID Double, | OFID | Double |  | SGCCD String(32767),
| SHAPE_AREA Double, | SHAPE_AREA | Double |  | FTR_CDE String(32767),
| SHAPE_LENG Double, | SHAPE_LENG | Double |  | FTR_IDN String(32767),
| 가동여부 String(32767), | 가동여부 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 관련정수장 String(32767), | 관련정수장 | String |  | FNS_YMD String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | SRV_NAM String(32767),
| 관리방법 String(32767), | 관리방법 | String |  | PUR_NAM String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | SRV_ARA Double,
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | SRV_CDE String(32767),
| 급수인구 Double, | 급수인구 | Double |  | SAG_CDE String(32767),
| 급수지역 String(32767), | 급수지역 | String |  | SRV_VOL Double,
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SRV_ALT Double,
| 배수지명 String(32767), | 배수지명 | String |  | HGH_WAL Double,
| 배수지표고 Double, | 배수지표고 | Double |  | LOW_WAL Double,
| 변경일시 String(32767), | 변경일시 | String |  | ISR_VOL Double,
| 부지면적 Double, | 부지면적 | Double |  | SUP_ARE String(32767),
| 블록명 String(32767), | 블록명 | String |  | SUP_POP Double,
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | SCW_CDE String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 상세주소 String(32767), | 상세주소 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 시설물번호 String(32767), | 시설물번호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 시설물부호 String(32767), | 시설물부호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 시설용량 Double, | 시설용량 | Double |  | HGH_CDE String(32767),
| 유입량 Double, | 유입량 | Double |  | HGH_IDN String(32767),
| 제어방법 String(32767), | 제어방법 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 준공일자 String(32767), | 준공일자 | String |  | UPD_DTM Date
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String | );
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String
| 최고수위 Double, | 최고수위 | Double
| 최저수위 Double, | 최저수위 | Double
| 행정구역 String(32767) | 행정구역 | String
);

## 급수관_WTL_SPLY_LS
CREATE TABLE WTL_SPLY_LS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_SPLY_LS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String |  | IST_YMD String(32767),
| 관재질 String(32767), | 관재질 | String |  | MOP_CDE String(32767),
| 상수관용도 String(32767), | 상수관용도 | String |  | SAA_CDE String(32767),
| 구경 Double, | 구경 | Double |  | PIP_DIP Double,
| 연장 Double, | 연장 | Double |  | PIP_LEN Double,
| 접합종류 String(32767), | 접합종류 | String |  | JHT_CDE String(32767),
| 최저깊이 Double, | 최저깊이 | Double |  | LOW_DEP Double,
| 최고깊이 Double, | 최고깊이 | Double |  | HGH_DEP Double,
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 관라벨 String(32767), | 관라벨 | String |  | PIP_LBL String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 상수관부호 String(32767), | 상수관부호 | String |  | PIP_CDE String(32767),
| 상수관번호 String(32767), | 상수관번호 | String |  | PIP_IDN String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date,
| DESCRIPT String(32767), | DESCRIPT | String |  | DESCRIPT String(32767)
| SHAPE_LENG Double, | SHAPE_LENG | Double | );
| 블록명 String(32767), | 블록명 | String
| OFID Double | OFID | Double
);

## WTL_STPI_PS
CREATE TABLE WTL_STPI_PS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String
| 밸브형식 String(32767), | 밸브형식 | String
| 재질 String(32767), | 재질 | String
| 구경 Double, | 구경 | Double
| 표고 Double, | 표고 | Double
| 제작회사 String(32767), | 제작회사 | String
| 방향각 Double, | 방향각 | Double
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String
| 관로구분 String(32767), | 관로구분 | String
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String
| 변경일시 Date | 변경일시 | Date
);

## 밸브실_WTL_VALB_AS
CREATE TABLE WTL_VALB_AS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_VALB_AS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String |  | IST_YMD String(32767),
| 규격 String(32767), | 규격 | String |  | MAN_STD String(32767),
| 밸브실용도 String(32767), | 밸브실용도 | String |  | SOM_CDE String(32767),
| 맨홀뚜껑수 Double, | 맨홀뚜껑수 | Double |  | MAN_CNT Double,
| 맨홀규격 String(32767), | 맨홀규격 | String |  | MHS_STD String(32767),
| 매설환경 String(32767), | 매설환경 | String |  | UTG_LOC String(32767),
| 키홀수량 Double, | 키홀수량 | Double |  | KEY_CNT Double,
| 키홀규격 String(32767), | 키홀규격 | String |  | KEY_STD String(32767),
| 구조물재질 String(32767), | 구조물재질 | String |  | MAN_MOP String(32767),
| 맨홀형태 String(32767), | 맨홀형태 | String |  | MHS_CDE String(32767),
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 상수관부호 String(32767), | 상수관부호 | String |  | PIP_CDE String(32767),
| 상수관번호 String(32767), | 상수관번호 | String |  | PIP_IDN String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date
| Shape_Leng Double, | Shape_Leng | Double | );
| Shape_Area Double, | Shape_Area | Double
| 블록명 String(32767) | 블록명 | String
);

## 밸브_WTL_VALV_PS
CREATE TABLE WTL_VALV_PS ( |  |  |  | CREATE TABLE WTL_VALV_PS (
| 지자체코드 String(32767), | 지자체코드 | String |  | SGCCD String(32767),
| 지물부호 String(32767), | 지물부호 | String |  | FTR_CDE String(32767),
| 관리번호 String(32767), | 관리번호 | String |  | FTR_IDN String(32767),
| 행정구역 String(32767), | 행정구역 | String |  | HJD_CDE String(32767),
| 관리기관 String(32767), | 관리기관 | String |  | MNG_CDE String(32767),
| 설치일자 String(32767), | 설치일자 | String |  | IST_YMD String(32767),
| 밸브형식 String(32767), | 밸브형식 | String |  | VAL_MOF String(32767),
| 밸브재질 String(32767), | 밸브재질 | String |  | VAL_MOP String(32767),
| 구경 Double, | 구경 | Double |  | VAL_DIP Double,
| 회전방향 String(32767), | 회전방향 | String |  | SAE_CDE String(32767),
| 총회전수 Double, | 총회전수 | Double |  | TRO_CNT Double,
| 현회전수 Double, | 현회전수 | Double |  | CRO_CNT Double,
| 구동방법 String(32767), | 구동방법 | String |  | MTH_CDE String(32767),
| 보호시설 String(32767), | 보호시설 | String |  | VAP_FOR String(32767),
| 보호통규격 String(32767), | 보호통규격 | String |  | VAL_STD String(32767),
| 설정압력 Double, | 설정압력 | Double |  | VAL_SAF Double,
| 제작회사명 String(32767), | 제작회사명 | String |  | PRD_NAM String(32767),
| 이상상태 String(32767), | 이상상태 | String |  | CST_CDE String(32767),
| 개폐여부 String(32767), | 개폐여부 | String |  | OFF_CDE String(32767),
| 전기방식 String(32767), | 전기방식 | String |  | EPI_CDE String(32767),
| 방향각 Double, | 방향각 | Double |  | ANG_DIR Double,
| 공사번호 String(32767), | 공사번호 | String |  | CNT_NUM String(32767),
| 대장초기화 String(32767), | 대장초기화 | String |  | SYS_CHK String(32767),
| 상수관부호 String(32767), | 상수관부호 | String |  | PIP_CDE String(32767),
| 상수관번호 String(32767), | 상수관번호 | String |  | PIP_IDN String(32767),
| 밸브실부호 String(32767), | 밸브실부호 | String |  | VAB_CDE String(32767),
| 밸브실번호 String(32767), | 밸브실번호 | String |  | VAB_IDN String(32767),
| 블록부호 String(32767), | 블록부호 | String |  | BSM_CDE String(32767),
| 블록번호 String(32767), | 블록번호 | String |  | BSM_IDN String(32767),
| 광역구분 String(32767), | 광역구분 | String |  | WID_CDE String(32767),
| 변경일시 Date, | 변경일시 | Date |  | UPD_DTM Date
| 블록명 String(32767), | 블록명 | String | );
| OFID Double | OFID | Double
);

## 등고선
CREATE TABLE 등고선 ( |  | CREATE TABLE 등고선 (
| SGCCD String(32767), |  | SGCCD String(32767),
| FTR_CDE String(32767), |  | FTR_CDE String(32767),
| CAA_CDE String(32767), |  | CAA_CDE String(32767),
| ELEVATION Double, |  | ELEVATION Double,
| Shape_Leng Double |  | Shape_Leng Double
); |  | );

## 표고점
CREATE TABLE 표고점 ( |  | CREATE TABLE 표고점 (
| SGCCD String(32767), |  | SGCCD String(32767),
| FTR_CDE String(32767), |  | FTR_CDE String(32767),
| ELEVATION Double |  | ELEVATION Double
); |  | );